**Отчет**

**о проделанной работе эксплуатационной службой ДНТ КП Согласие**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ноябрь** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № | Виды работ | |  |  | | Примечание | |
| 1. | | Контроль за системой очистки воды | - | | Ежедневно | | Чистка приёмной корзины |
| 2. | | Монтаж ливневой канализации возле детской площадки (засыпка, щебнем, грунтом, песком, отсыпка отвала грунтом.) |  | | 14дн | | Бетонирование приёмных колодцев перенесено на апрель 2019 г. |
| 3. | | Монтаж ливневой канализации от ул. Соловьиная до ул. Ясеневая (засыпка, щебнем, песком.) |  | | 14дн | | Бетонирование приёмных колодцев перенесено на апрель 2019 г. |
| 4. | | Уборка и содержание территории (Сбор мусора по посёлку, уборка мусора и прессование на мусорных площадках, 3 раза в день и в выходные дни по 2ч.) | - | | Ежедневно | | Прессование мусора, чистка снега |
| 5. | | Устранение прорыва водопроводной трубы на ул. Лесная |  | | 8ч | | Демонтаж спаянного узла, и монтаж компрессионного |
| 6. | | Контроль работы системы канализации по поселку и очистных сооружений(чистка приёмной корзины КНС 3 раза в день) | - | | Ежедневно по 3 ч. | | Объезд поселка и осмотр колодцев |
| 7. | | Устранение засора канализационного трубопровода по ул. Полевая 121 |  | | 4ч | | Работа в выходной день |
| 8. | | Устранение засора канализационного трубопровода по ул. Весенняя 6 |  | | 4 | |  |
| 9. | | Дробление веток и вывоз щипы |  | | 40ч | |  |
|  | | | | | | | |
| 10. | | Контроль работы автоматики и систем подъема и подачи воды. | - | | Ежедневно | |  |
| 11. | | Установка двух светильников уличного освещения ул.Цветочная |  | | 8ч | |  |
| 12. | | Замена перегоревших ламп |  | | периодически | |  |
| 13. | | Установка фотореле с выносным датчиком на уличное освещение, ул. Дальняя(водозабор); ул. (Центральняя) ул.Солнечная |  | | 2 рабочих дня | |  |
| 14. | | Установка новогодних ёлок |  | | 4 ч | | Кпп1, Кпп2 |
| 15. | | Установка снегоуборочного оборудования на трактор, установка отвала снега, тех. обслуживание щётки, замена масел, фильтров, шприцевание, сварочные работы, замена менжет, замена резинок. |  | | 3 раб.дня | |  |
| 16 | | Устранение прорыва водопроводной трубы на ул. Парковая 3 В. |  | | 8ч. | |  |
|  | |  |  | |  | |  |