## январь2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за январь 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
январь | ВОДОЗАБОР
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 5 дней
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачька илососом старый ил | 3 дня
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт подъемных средтв и направляющих перекачивающих насосов | 3 дня
| Замена шлангов высокого давления | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208.Ясеневая 179,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Ясеневая 179, Соловьиная 102 | 4 дня
| Мелкий ремоент системы отопления в здании администрации | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подсыпка грунта на местах ремонта водопровода | 3 дня
| Постройка навеса для хранения тракторного навесного оборудования , прицепа, дробилки. | 5 дней
| Установка столба для видионаблюдения | 2 дня
| Ремонт забора детской площадки | 2 дня
| Ремонт навесного уборочного оборудования на тракторе | 2 дня
2 дня
| Ремонт , наладка шлагбаума на 2 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Демонтаж елок на 1 и 2 кпп | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 1 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Строителей, Южная, | 5 дней
| Ремонт автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## февраль 2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
февраль | ВОДОЗАБОР
| Ремонт шкафа управления насосами | 3 дня
| Установка счетчика на воду | 1 день
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 5 дней
| Конструкция подъемного устройства для вытаскивания кассет | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208, Дальняя 10в,Ясеневая 183-184,Ясеневая 230,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подготовка столов , проверка шатра, .ремонт самовара, подготовка горки для проведения масленницы | 5 дней
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт отккатных ворот на 1 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Проверка жилых бытовок , проверка систем электропитания и состояния | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Заречная | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## март20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
март | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## апрель 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за апрель 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
апрель | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## май 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за май 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
май | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя ,Полевая.Соловьиная.,Центральная.Ясеневая.Сиреневая | 7 дней
Водопровод
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка шлагбаума на 2 кпп | 3 дня
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Промывка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Ландшафтные работы | 10 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена электрических лампочек на ул.Нагорная, Цветочна, сеневая, Строителей, Широкая | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## декабрь 22
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за август 2022 года. | еланной работе эксплуатационной службы за ноябрь 2022 г.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Демонтаж часточного преобраазователя | 1 день
| Осмотр работающего оборудования, бакав | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Подготовка территории под бурение скважены | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Прочистка задвижки (удаление тряпки) | 1 день
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от мусора | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Прочистка канализации ул. Дальная 205,208. | 1 дней
| Устранения засора канализации по ул. Центральная | 7 дней
| Устранение засора в канализации в районе КПП 1 | 1 день
| Проверка колодцев | 1 день
Водопровод
| Прорыв водопровода на ул.Нагорная-Цветочная | 0.5 дня
| Бурение новой скважены | подрядчики
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Прорыв вадопровода на ул. Строителей 162 | 1 день
| Установка ПФРК на водопровод ул Тенистая | 0.5 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2-а раза в нед.
| Установка новой стрелы шлагбаума на 2 кпп | 1 день
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Чистка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Уборка (чистка снега) детских площадок | 3 раза в нед.
| Подготовка площадки под каток | 1 день
| Консервация на зиму поливомоечной машины | 2 дня
| Подготовка автотракторной техники к техосмотру | 7 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Установка автомата в пом. отдыха охраны | 1 час
| Установка и регулировка частотного преобразователя на водоза-ре | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Замена ламп освещения в уличных светильниках | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день
Гл. инженер Макаров Н.Б.

## 02.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2023 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Февраль | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, бакав | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Проверка колодцев | 1 день
Водопровод
| Ревизия колодцев | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2-а раза в нед.
| Чистка и расширение дорог 1-2-3-4 очереди | 10 дней
| Уборка (чистка снега) детских площадок | 3 раза в нед.
| Заливка катка | 4 часа
| Ремонт тракторов | 2 дня
| Замена сцепления на тракторе | 2 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Ремонт эл.соединения на кабеле насоса №2 ВЗУ | 4 час
| Контроль за работой насосов и частотного преобразователя на ВЗУ. | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Замена ламп освещения в уличных светильниках | 2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день
Управляющий Ашишин А.В.

## 03.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2023 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Март | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт автоматики переключения глубинных насосов на ВЗУ | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Замена подшипника на компрессоре | 1 день
| Подьем и очистка насосов перекачки от мусора | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Прочистка системы канализации на ул Дальняя 208 | 0.5 дня
| Прочистка системы канализации на Ясеневой возле треугольника | 0,5 дня
| Прочистка системы канализации на Ясеневой 184 в колодце | 1 день
| Прочистка системы канализации на ул Дальняя 10В | 1 день
| Замена подшипников и ремонт электродвигателя компрессора на КНС | 1 день
Видеосъёмка канализационной трубы на Соловьиной 222
| Очистка лопатами песка и глины на очистных после слива из согласие 2 | 4 дня
| Очистка колодцев на очистных сооружениях илососом | 2 дня
| Проверка и осмотр колодцев | 1 день
Водопровод
| Ревизия колодцев | ежедневно
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн для собак. | два раза в неделю
| Чистка от снега и расширение дорог 1-2-3-4 очереди | 13 дней
| Ремонт забора на контейнерной площадке | 1день
| Расширение дороги возле кпп-3 и парковой | 1 день
| Замена погружного насоса для перекачки дизтоплива из бочки в топливный бак | 0.5 дня
| Проверка и подготовка автомобиля ЗИЛ к эксплуатации | 2 дня
| Уборка (чистка снега) на детских площадках | 3 раза в неделю
| Ремонт барабана на шнекороторе | 0,5 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена двух ламп уличного освещения на ул Южная и Лесная. | 4 час
| Контроль за работой насосов и частотного преобразователя на ВЗУ. | 3 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Ремонт электрокабеля на ул Ясеневая. | 0,5 дня
| Снятие показаний учёта электроэнергии с электросчётчиков | 1 день
главный инженер Д.Ю. Громов.

## 04.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за апрель 2023 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
АПРЕЛЬ | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Засыпка котлована после монтажа скважины | 1день
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена клемм подключения глубинного насоса на скважине № 2 | 1день
| Ремонт автоматики переключения глубинных насосов на ВЗУ | 2 дня
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Проведение видеоинспекции в канализации по адресу Соловьиная 222 | 1 день
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Уборка на территории КНС | 3 дня
| Откачка ила с КНС (11 машин) | 6 дней
| Прочистка засора канализации на ул Строителей 18 | 1 день
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
Водопровод
| Замена обратного клапана на скважине № 1 | 1 день
| Откачка водопроводного колодца и закрытие сливного крана на Полевой 120 | 0.5 дня
| Выяснение причины пропажи давления воды на ул Полевая 25 | 1 день
| Ревизия колодцев | 2 дня
| Контроль проведения подрядчиком работ на Ясеневой по монтажу колодцев | 25 дней
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2-а раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ | 7 дней
| Уборка веток на Соловьиной 98 | 1 день
| Восстановление ливнёвки на Теннистой 21 | 2 дня
| Заделка ям сухим асфальтом в районе КПП №1 | 1 день
| Изготовление и монтаж дорожного указателя в районе КПП-3 | 2 дня
| Установка двух урн для мусора на персечение Ясеневой и Дальней и на Полевой | 0,5 дня
| Прокопка ливнёвки на Рябиновой улице | 2 дня
| Ремонт ливнёвки на Теннистой 21 | 1 день
| Разбор катка | 1 день
| Восстановление дорожных знаков | 1 день
| Восстановление лежачих полицейских | 2 дня
| Покраска бордюров и искусственных неровностей | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Восстановление уличного освещения на Нагорной и Заречной улицах ( замена кабеля) | 2 дня
Замена лампы уличного освещения на Широкой 21
Замена лампы уличного освещения на Заречной улице
Замена лампы уличного освещения на Цветочной улице
Замена двух ламп уличного освещения на Лесной улице
Замена лампы уличного освещения на Южной улице
| Ремонт электродвигателя компрессора на КНС | 1 день
| Ремонт фонаря уличного освещения на ул Весенняя | 1 день
| Ремонт уличного освещения напротив дома на Дальней 11-12 в | 1 день
| Замена 5 светильников уличного освещения на Полевой улице | 1 день
| Снятие показателей с электросчётчиков посёлка | 1 день
Главный инженер Громов Д.Ю.