## 07.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за июль 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
июль | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Уборка на территории КНС | 3 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации вдоль дорог | 4 день
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Прочистка канализации на между ул.Полевая и Саловьиной в лесу напротив д.99 | 1 дн
| Ревизия колодцев на ул. Дальняя и ул.Широкая | 1 дн
Водопровод
| Ревизия колодцев на ул. Строителей и ул.Тенистая | 1 день
| Замена прокладки на обратном клапане глубинного насоса | 1 день
| Устранили прорыв водопровода на ул. Цветочная 46 | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ | 6дней
| Ремонт провала дороги на ул Широкая после проезда тяжёлой техники | 1 день
| Установка дополнительной урны для собачьих отходов на ул. Южная и ул.Полеввая | 0,5 дня
| Проведение ландшафтных работ на ул Парковая у дома престарелых | 1 день
| Изготовление и монтаж калитки на ул. Ясеневая | 4 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Произведён ремонт шлагбаума на КПП-3 | 1день
| Замена лампы уличного освещения на Полевой улице | 1 день
| Замена кабельных линий освещения ул. Строителей и ул. Соловьиная | 2 дня
| Замена лампы уличного освещения на Соловьиной улице | 1день
| Восстановление электропитания на водозаборе после просадки напряжения в сети | 1 день
| Снятие показателей с электросчётчиков посёлка | 1 день
Главный инженер Сидельников А.С.

## 08.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в августе 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
Август | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации под дорогами | 4 день
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Ревизия колодцев | 2дн
| Ремонт насосов (тряпки, мусор) | 2 часа
| Протечка соединение труб в насосной (замены колец-уплотнителей ф160 | 1 день
| Прчистка ливневой канализациина на персечении ул. Полевая- Центральный проезд | 0,3 часа
| Покос травы на территории очистных сооружений. | 1 день
| Прочистка ливневой канализации на ул. Полевая, д. 19Б-20Б, 21Б -23Б | 1 час
| Диагностика подключения к магистральной водопроводной трубе уч 221 | 0,5 час
| Прочистка ливневой канализации на ул. Ясеневая, д.76-78 | 1 час
| Перевозка мусора после очистки ливневой канализации на ул. Ясеневая, д.76-78 | 0,5 час
| Прочистка ливневой канализации проложенные под дорогами на ул.Полевая,Соловьиная и Ясеневая | 1 час
| Откачка илососом отложения на очистных сооружениях | 1 день
| Засор канализации на ул. Дальняя уч. 208 | 1,5 часа
| Чисткка выгребной ямы на территории оч. сооружений | 0,5 дня
| Промывка магистральных труб канализации на ул. Парковая | 1 день
| Промывка магистральных труб канализации на ул. Теннистая, Солнечная, Рябиновая, ул.Сиреневая | 2 дня
| Засор канализации на ул. Соловьиная уч. 221 | 1 день
Промывка магистральных труб канализации на ул. Соловьиная, ул.Парковая( полностью)
Водопровод
| Благоустройство территории после устранения аварии водопровода на ул. Нагорной и ул. Цветочная | 4 часа
| Снятие показаний водосчётчиков в посёлке | ежедневно
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн и ящиков для собак | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ | 1 день
| Изготовление и монтаж калитки на ул. Ясеневая | 2 дня
| Укладка щебня под дорожку на родник к калитке на ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Сдвиг веток с площадки для сбора мусора на 4 очереди | Ежедневно
| Укладка щебня под дорожку на родник от калитки до родника ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Замена урны для сбора мусора на ящик для собак на ул. Полевая | 0,5 часа
| Уборка мусора после погрузки контейнера 27 м3 мусором на КПП-2 | 3 часа
| Покос травы на территории ВЗУ | 1,5 часа
| Перевозка мусора погрузчиком после чистки ливневой канализации | 0,5 час
| Промывка асфальтового покрытия водой на ул. Цветочной и ул. Нагорной. | 0,5 часа
| Погрузка контейнеров ветками 27 м3 - 5 шт | 2 дня
| Покос травы на территории поселка | 4 дня
| Крепление металлической сетки крабами на спортивной площадке | 0,5 час
| Обрезка деревьев и кустов на ул. Лесная уч. 65 | 3 часа
| Уборка травы вдоль бордюра по Центральному проезду | 2 часа
| Выемка строго песка из песочниц на детских площадках | 2 часа
| Перевозка и укладка свежего песка в песочницы | 4 часа
| Демонтаж сломанных качелей на детской площадке | 0,3 час
| Покос травы вдоль ул Заречной и на детской площадке | 1 день
| Покос травы и кустарников на ул. Южная в тупике | 3 часа
| Уборка мусора на детской и спортивной площадках | 0,1 час
| Закрепить отбойник деревянными брусками на спортивной площадке | 0,5 час
| Перевозка туры от ВЗУ на Центральный проезд для замены кронштейнов крепления светильников | 7 дней
| Уборка веток после обрезки на ул. Теннистой | 2 час
| Приварить ушки для висячего замка на ворота площадки для складирования мусора и веток (4 ая очередь) | 1 час
| Закупка и поезки за запчастями и материалами | ежедневно
| Повесили баскетбольные сетки и табличку на спортивной площадке | 2 час
| Ремонт автомобиля ЗИЛ (подвесной подшипник карданного вала) | 1 день
| Промывка дорожного покрытия водой на улицах четвертой очереди | 4 часа
| Продлили дорожку из щебня на склоне к роднику ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Повесили новые деревянные качели на детской площадке | 1,5 часа
| Повесили табличку "КПП-1" напрвление выезда автомобилей | 0,3 час
| Промывка дорожного покрытия вдоль ул. Теннистая | 2 часа
| Покос травы на спортивной площадке | 3 часа
| Покос травы на ул. Полевая (заброшенный дом) | 2 часа
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Произведён ремонт шлагбаума CAME на КПП-2 | 1день
| Замена кронштейнов крепления фонарей уличного освещения по Центральному проезду | 7 дней
| Уборка кабеля освещения под землю на ул. Строителей д.162 | 2 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Установка прожекторов на спортивной площадке. | 2 дня
| Установка розетки на КПП-3. | 1 час
| Замена ламп освещения на ул. Полевая | 3 часа
| Устранили обрыв кабельных линий на КПП-3 | 4 часа
| Ремонт шлагбаума CAME на 4 -ой очереди | 2 дня
| Диагностика электроники шлагбаумов на 4 -ой очереди | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Южная - 1 шт и Цветочная - 2 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Заречная - 1 шт и Цветочная 1 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Заречная - 4 шт и Нагорная - 1 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Сиреневая от д.141-200 | 1 день
| Замена ламп освещения по Центральному проезду | 2 дня
| Замена двойной розетки на КПП-3 | 1 час
| Замена электрических ламп в гараже | 1,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.