## 01.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в январе 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Январь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 6 дней
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 7 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Прочистка и промывка наружной канализации здания правления после прокладки труб ПНД | 1 час
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 2 часа
| Засор канализации на Центральной улицы около ресторана | 3 часа
| Водопровод | 1,5 часа
Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди.
| Проверка водопровода на утечку чистой воды на ул. Полевая уч.122. | 1 час
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 3 часа
| Уборка помещения ВЗУ. | 4 часа
| Подготовить объем водопотребления собственниками по очередям | ежедневно
| Снять, промыть и поставить водяной счетчик 1,2,4 очереди | 3 часа
| Замена фильтров воды городке для сотрудников СЭ. | 4 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Замена фильтров воды в здании Правления. | 2 часа
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 2 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Чистка снега дорожного покрытия на территории поселка трактором МТЗ 82, после снегопада | После снегопада
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 32 шт. | 8 дней
| Поездка в г. Подольск для подбора и оплаты запчастей к трактору МТЗ 82 | 4 часа
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Чистка дорожек от снега для прохода к урнам для мусора, ящикам для собак и к ящику для песка около КПП-3. | 2 раза в нед.
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 на поворотах на Центальную улицу | 4 часа
| Посыпка песком с солью дорожного покрытия въеда и выезда около КПП-1-3 | 2 раза в нед. по 1,5-2 час
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания правления. | 2 часа
| Ремонт двери в бытовке охранников около КПП-3. | 1,5 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 5 дней
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Снять и убрать елки, игрушки и гирлянды | 1,5 часа
| Ремонт и замена замка на калитку на ул. Ясеневая. | 1,5 часа
| Ремонтные работы навесного оборудования (ротор) МТЗ 82 | 3 часа
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 6 часов
| Перемещение 1/3 кучи снега трактором МТЗ 82, для обзора на лево, на выезде из поселка через КПП-3. | 3 часа
| Чистка снега с крыши склада материалов около КПП-1. | 1,0 час
| Разгрузка двух грузовых автомобилей с трубами и фитингами ПНД | 2,5 часа
| Разгрузка двух грузовых автомобилей с ж/бет. изделиями (кольца, перекрытия, днища) | 7 часов
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 150 Вт на ул. Соловьиная - 4шт | 6 часов
| Замена ламп освещения на территории гаража - 4 шт | 3 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Полевая - 1 шт | 1,5 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Ремонт обогревателя (замена термопредохранителя) | 2 часа
| Ремонт электроники шлагбаума КПП-1. | 1,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 02.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в феврале 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Февраль
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 5 дней
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 5 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 3 часа
| Изготовление и монтаж подставы из швеллера 10, для нового компрессора на ОС | 8 час
| Монтаж компрессора (воздуходувки), объвязки и пуско-наладочные работы | 8 час
| Приемка и разгрузка компрессора (воздуховодка) на территории ОС | 1 час
| Земляные работы по прокладке канализации, труба Ф110 ПНД и монтаж колодцев Ф1000-1500 мм от помещения водоочистки к промежуточному колодцу, на территории ВЗУ. | 2 дня
| Разгрузка и приемка сетки и уголков из нержавейки на территории ВЗУ | 2 часа
| Ремонт компрессоров (замена прокладки и креплений) на территории ОС. | 2 часа
| Засор канализации на ул. Лесная, уч. 180/1 | 1,5 часа
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Ремонт запорной арматуры (замена прокладок, установка фланцев -Заглушек) в двух колодцах на ул. Полевая | 3 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 2 часа
| Уборка помещения ВЗУ | 4 часа
| Снять, промыть и поставить водяной счетчик 3 очереди | 3 часа
| Замена фильтров воды городке для сотрудников охраны. | 2 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 1 часа
| Земляные работы по прокладке водопровода, труба Ф110 ПНД от скважины №4 к помещению водоочистки и монтаж колодцев Ф1500 мм на территории ВЗУ. | 3 дня
| Разгрузка и приемка насоса погружного для скважины №4 на территории ВЗУ | 1 час
| Чистка снега вокруг свайного фундамента для приема блок-контейнера | 1,5 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Чистка снега дорожного покрытия на территории поселка трактором МТЗ 82, после снегопада | После снегопада
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 22 шт. | 8 дней
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | В течении месяца
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Чистка дорожек от снега для прохода к урнам для мусора, ящикам для собак | 2 раза в нед.
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 на поворотах с ул. Парковая, на на ул. Дальнеяя и на Центальной улице | 8 час
| Посыпка песком с солью дорожного покрытия въеда и выезда около КПП-1-3 | 2 раза в нед. по 1,5-2 час
| Посыпка песком с реагентами и солью дорожного покрытия на выездах с радиальных улиц на ул. Центральная | 2 раза в неделю
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания Правления. | 2 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 3 дня
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Ремонт и замена замка на калитку на ул. Ясеневая. | 1,5 часа
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 3 часа
| Перемещение 1/3 кучи снега трактором МТЗ 82, для обзора на лево, на выезде из поселка через КПП-3. | 10 часов
| Расширить проезд около КПП-3. | 2 часа
| Переложить трубы ПНД с площадки на ул. Центральная и упаковать торцы труб Ф32 пленкой. | 2,5 часа
| Разгрузка грузового автомобиля с ж/бет. изделиями (кольца, перекрытия, днища) | 1,5 часа
| Демонтаж металлического каркаса блок-модуля (контейнер) автокраном. | 2 часа
| Чистка от снега люков пожарных колодцев. | После снегопада
| Расширение проезжей части дороги на ул. Парковая, выезд через КПП-3 на ул. Московская. | 1,5 часа
| Расширение проезжей части дороги на ул. Заречная, выезд через КПП-2 | 1 час
| Перемещение снега трактором МТЗ 82.1 с ковшом с канализационных колодцев на ул. Дальняя уч.31Б, 32 Б, для прокладки канализации, методом ГНБ, труба Ф110 ПНД, через дорогу в приемный колодец около уч. 31Б | 2 часа
| Ремонт навесного оборудования (щетка) трактора МТЗ 82.1. | 1 день
| Посыпка песком дорожное полотно около КПП-1-3, на улицах 4 очереди. | 1 день
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 50 Вт около КПП-3 - 1шт | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на Ул. Центральная - 1 шт | 6 часов
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Южная - 1 шт | 3 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Установка контактора (пускателя) КМН 95А и теплового реле для пуска компрессора-воздуходувки на ОС | 3 часа
| Замена светодиодного светильника 8Вт в бытовке для сотрудников охраны. | 0,5 часа
| Замена лампы освещения около бытовки сотрудников охраны. | 1 час
| Ремонт электроники шлагбаума КПП-3 | 2 часа
| Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию стабилизатор Рексана | 4 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 03.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в марте 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Март
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Чистка снега на территории после снегопада | 3 дня
| Промывка, установка обратных клапанов 3-ей очереди. | 3 часа
| Замена огообратных клапаав 3-ей очереди. | 2 часа
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 6 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 4 часа
| Земляные работы по прокладке канализации, труба Ф110 ПНД и монтаж колодцев Ф1000-1500 мм от помещения водоочистки к промежуточному колодцу, на территории ВЗУ (продолжение) | 2 дня
| Изготовление рамы из сетки и уголков (нержавейка) на территории ВЗУ | 4 дня
| Ремонт компрессоров (замена прокладки и креплений) на территории ОС. | 2 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Ясеневая, около уч.140 | 1,5 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Строителей, уч.48 | 3 часа
| Проверка наружной канализации здания Правления. | 0.5
| Изготовление каркаса рамы из уголков 40х40мм и сетки 5х5 мм на ОС для монтажа сеток. | 3 часа
| Изготовление корзины из листового металла и уголков для КНС, сварочные работы. | 6 дней
| Пробивка ливневой канализации по ул. Центральная, уч. 51 | 2 часа
| Проверить колодец на ул. Ясеневая уч. 164, на предмет установки заглушки, за неуплату коммунальных услуг. | 0,5 часа
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Промывка скважины№2 для подачи воды в поселок. | 3 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 2 часа
| Уборка помещения ВЗУ | 8 часа
| Монтаж блок контейнера для оборудования водоочистки на свайный фундамент. | 3 часа
| Снятие, промывка, установка обратных клапанов на водопроводе 3 очереди. | 2 часа
| Очистка от снега люки пожарных колодцев | После окончания снегопада
| Ремонт водопровода в бытовке сотрудников охраны. | 1 часа
| Земляные работы по прокладке водопровода, труба Ф110 ПНД от скважины №4 к помещению водоочистки и монтаж колодцев Ф1500 мм на территории ВЗУ. | 3 дня
| Разгрузка и приемка насоса погружного для скважины №4 на территории ВЗУ | 1 час
| Чистка снега вокруг свайного фундамента для приема блок-контейнера | 1,5 часа
| Откачка воды из водопроводных колодцев на ул. Дальняя на территории ВЗУ. | 1,5 часа
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на а/маш Лада-Ларгус за корпусом сцепления для трактора МТЗ 82.1-СМ. в ООО "САНАР" | 5 часов
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | После снегопада
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 32 шт. | 8 дней
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | В течении месяца
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Подготовка трактора к отправке на ремонт в технический цент ООО "Доминант" | 5 часов
| Погрузка корпус сцепления и трактор МТЗ 82.1-СМ на автомашину для доставки в ремонт в ООО Доминант. | 2 раза в нед.
| Усиление, сварочные работы м/конструкций на свайном фундаменте. | 2 часа
| Замена замка входной двери здания Правления. | 1 час
| Поездка на автомобиле в ИП Сорокин И.И. для получения шестерни ротора в количестве 4 шт. | 5 часов
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания Правления. | 2 часа
| Расширение дорожного полотна на улицах поселка | 2 дня
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | 0.5
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 3 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в сервисный центр по ремонту тракторов МТЗ, ООО «Доминант», для определения объема и примерной стоимости ремонта трактора МТЗ 82.1-СМ. | 5 часов
| Разгрузка металла от ООО Стальвека на территории гаража. | 1 час
| Расчистка грунта для монтажа площадки и устройство дорожки из гравийной щебенки шириной 700 мм, толщиной 100 мм от асфальтированной площадки к входу в блок-контейнеру водоочистки. | 2,5 часа
| Выбрать грунт для монтажа крыльца контейнера водоочистки. | 1,5 часа
| Демонтаж металлического каркаса блок-модуля (контейнер) автокраном. | 2 часа
| Продолжение прокладки канализации и водопровода Подрядчиком на территории ВЗУ. | 2 дня
| Ремонт навесного оборудования (щетка) трактора МТЗ 82.1. | 2 дня
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена светодиодных фонарей уличного освещения 50 Вт около КПП-3 - 1шт | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на Ул. Центральная - 1 шт | 6 часов
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Южная - 1 шт | 3 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Сборка и установка магнитного пускателя, реле тепловое и автомата выключателя для скважины №4. | 3 часа
| Ремонт обогревателя, находящегося в бытовке сотрудников охраны. | 2 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Нагорная, 30;33-34 – 2шт | 1 час
| Ремонт шлагбаума (датчик движения) на КПП-3. | 2 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Заречная, 39 – 1 шт. | 1 час
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Широкая – 1 шт., ул. Полевая – 1 шт | 2 часа
| Замена ламп освещения 20Вт - 1шт. | 1 час
| Ремонт электроники шлагбаумов на КПП-1-3 | 2 часа
| Подключение контейнера водоочистки к электроэнергии. | 3 часа
| Проложить эл. провод в коробе от видео камеры к источнику электропитания в здании Правления. | 4 часа
| Прорезка канала в асфальте под укладку проводки и подключение шлагбаумов на 4-очереди, КПП-2. | 4,5 часа
| Отключение и подключение от электроэнергии гаража для монтажа контейнера водоочистки. | 4 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 04.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в апреле 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Апрель
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Промывка, установка обратного клапана в колодце 1-ой скважины. | 1 день
| Мойка и чистка от грязи внутри накопительных емкостей для воды | 2 дня
| Прорыв водопровода на ВЗУ, отрегулировали перелив подачи воды из скважины №3 в емкости накопительные. Откачка воды из всех водопроводных переливных колодцев. | 6 часов
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 5 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 4 часа
| Земляные работы по прокладке канализации, труба Ф110 ПНД и монтаж колодцев Ф1000-1500 мм от помещения водоочистки к промежуточному колодцу, на территории ВЗУ | 3 дня
| Прочистка магистральной канализации на ул. Ясеневая, около уч.240 | 3 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Соловьиная, уч.222-223 | 2 часа
| Изготовление корзины из листового металла и уголков для КНС, сварочные работы, сверление отверстий (продолжение). | Ежедневно
| Подъем 2-х насосов и чистка от грязи и мусора в КНС на территории ОС. | 3 часа
| Замена обратного клапана насоса 3 очереди. | 1,5 часа
| Прокладка канализации ф200 ПНД от промежуточного колодца на ул. Соловьиная, уч.223 к приемному колодцу на ул. Центральная. | 15 дней
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Промывка скважины№2 для подачи воды в поселок. | 3 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 2 часа
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Снятие, промывка, установка обратных клапанов на водопроводе 3 очереди. | 2 часа
| Земляные работы по прокладке водопровода, труба Ф110 ПНД от скважины №4 к помещению водоочистки и монтаж колодцев Ф1500 мм на территории ВЗУ. | 3 дня
| Откачка воды из водопроводных колодцев на ул. Дальняя и на территории ВЗУ. | 6 часов
| Порыв трубы водопровода в двух местах, на ул. Заречная, напротив уч. 3. | 8 часов
| Замена прокладки обратного клапана в колодце скважины №1 на ВЗУ. | 2 часа
| Наладка системы водоснабжения после ввода преобразователя частоты. | 2,5 часа
| Откачка воды из колодцев канализации на ул. Соловьиная. | 1,5 часа
| Мойка труб водопровода по 1-3 –очереди. | 33 дня
| Мойка и чистка накопительных емкостей на территории ВЗУ | 1 день
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на а/маш Лада-Ларгус за корпусом сцепления для трактора МТЗ 82.1-СМ. в ООО "САНАР" | 8 часов
| Подготовка, резка машиной места ямочного ремонта дорожного полотна. | 2 дня
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 58 шт. | в течении месяца
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | В течении месяца
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Прорезка штробы в асфальте с укладкой проводки в трубе ПНД с подключением к шлагбаумам. | 2,5 часов
| Погрузка корпус сцепления и трактор МТЗ 82.1-СМ на автомашину для доставки в ремонт в ООО Доминант. | 2 раза в нед.
| Демонтаж старых деталей лежачего полицейского и монтаж нового лежачего полицейского на КПП2. | 2 часа
| Засыпать грунтом яму, около здания Правления после ремонта канализации. | 1 час
| Поправить и произвести сварочные работы столба для зеркала на ул. Широкая | 1 час
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания Правления. | 2 часа
| Откачать воду из 2-х водопроводных колодцев на ул. Ясеневая (Кронов). | 1,5 часа
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 дня
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 3 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | 0.5
| Ямочный ремонт дорог на ул. Парковая и ул. Тенистая. | 3 часа
| Подсыпать щебень под крыльцо контейнера водоочистки | 0,5 часа
| Сварочные работы калитки на ул. Весенняя и на ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Произвести отметки ям краской на асфальте для ямочного ремонта по всем улицам. | 2,5 часа
| Отремонтировать замок калитки на ул. Ясеневая. | 0,5 часа
| Ремонт автомобиля Зил 130. | 2 дня
| Мойка дорожного полотна поливомоечной машиной по поселку. | 2 дня
| Ремонт навесного оборудования (щетка) трактора МТЗ 82.1. | 1 день
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Ремонт шлагбаума (датчик движения) на КПП-3. | 1 час
| Ремонт эл. проводки освещения на ул. Дальняя, уч. 200. | 2 часа
| Устранить не исправность проводки освещения на ул. Широкая. | 1,5 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Замена ламп освещения 60Вт, на ул. Ясеневая – 1 шт, ул. Дальняя уч. 200-3 шт., на ул. Нагорная 20Вт – 1 шт., на ул. Южная табличка ПГ 5Вт и на ул. Заречная табличка ПГ 5Вт. | 5 часов
| Замена ламп 60Вт на ул. Южная – 1 шт., ул. Центральная – 1 шт, ул. Дальняя – 1 шт. | 3,5 часа
| Наладка преобразователя частоты электронщиком ПД210. | 6 часов
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Ясеневая – 1шт | 1 час
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Заречная, 39 – 1 шт. | 1 час
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Широкая – 1 шт. | 1 час
| Замена ламп освещения 20Вт на ул. Заречная, уч. 70 – 4 шт, ул. Южная 20Вт – 2 шт и на ул. Нагорная уч. 30 20Вт – 1 шт. | 4 часа
| Ремонт эл. проводки освещения на ул. Дальняя, уч. 200. | 1,5 часа
| Замена выключателей (кнопка открытия и закрытия) шлагбаумов на кпп1-3. | 1 час
| Устранить не исправность проводки освещения на ул. Широкая. | 2 часа
| Проложить эл. провод в коробе от видео камеры к источнику электропитания в здании Правления. | 4 часа
| Прорезка канала в асфальте под укладку проводки и подключение шлагбаумов на 4-очереди, КПП-2. | 4,5 часа
| Замена ламп освещения 20Вт на ул. Дальняя, уч 240-200 – 2шт | 4 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 05.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в мае 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Май
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Снятие, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ. | 3 дня
| Мойка и чистка от грязи внутри накопительных емкостей для воды | 2 дня
| Прорыв водопровода в двух местах на ул. Заречная, напротив уч. 3 | 6 часов
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 5 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 8 дней
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Подъем, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС. | 2 раза в нед.по 2 часа
| Изготовление корзины из листового металла и уголков для КНС, сварочные работы, сверление отверстий (продолжение). | Ежедневно
| Засор канализации на ул. Дальняя, уч.143 | 2,5 часа
| Прмывка труб канализации на ул. Соловьиная 223-222 | 1 час
| Откачка стоков канализации фекальным насосом на ОС | 2 дня
| Откачка отложений из емкостей илососом на ОС - 9 машин, с промывкой водой керхером - 2 маш | 2 дня
| Подъем корзин из ротенок, чистка и мойка - 9 шт | 2 дня
| Перевозка корзин для ремонта в гараж - 9 шт | 2 часа
| Замена сеток в корзинах из нержавейки яч.5х5 мм - 9 шт | 2 дня
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 1 час
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Откачка воды из четырех колодцев на ул. Ясеневая для подключение водопровода к домам Кронова с установкой запорной арматуры и земляными работами | 13 часов
| Подключение водопровода к домам Кронова с установкой запорной арматуры и земляными работами | 13 часов
| Порыв трубы водопровода в двух местах, на ул. Заречная, напротив уч. 3. | 8 часов
| Подключить гидрант в колодце на ул. Широкая, для полива водой газона на детской малышковской площадке | Ежедневно утром и вечером по 1 часу
| Откачка воды из траншеи для прокладки канализации на ул. Соловьиная. | 3 часа
| Ремонт двух насосов (разборка, чистка, мойка) 3 очереди | 3 дня
| Ремонт одного насоса (разборка, чистка, мойка) 1;2; и 4 очереди на ВЗУ | 1 день
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Подготовка дорожного полотна к укладке асфальта после ремонта канализации (заделка межплитных щелей пескобетоном, уборка мусора, уборка наслоений поверхноти плит от грунта, мойка плит) на ул. Соловьиная | 3 часа
| Перевозка асфальтовой крошки на территорию ВЗУ, после ремонта дорожного полотна | 3 часа
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 59 шт. | в течении месяца
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов для чстичного ремонта здания Правления. | в течении недели по 2 часа
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Откачка воды из траншеи на ул. Соловьиная | 2,5 часов
| Засор канализации на ул. Соловьиная | 1 час
| Разгрузка строительных материалов для здания Правления | 1 час
| Засыпать щебнем и уплотнить вокруг колодца канализации , для укладки асфальта, около здания Правления. | 1 час
| Закрепить сетку ограждения на спортивной площадке | 1 час
| Перемещение погрузчиком песка с ул. Соловьиная на территорию ВЗУ. | 2 часа
| Перемещение погрузчиком грунта с ул. Соловьиная на территорию детской площадки. | 1,5 часа
| Засыпать щебнем и уплотнить колею на обочине на ул. Дальняя | 2 часа
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | Два раза в месяц по 1,5 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | 0.5
| Ямочный ремонт дорог на ул. поселка и частичное асфальтирование на ул. Парковая и ул. Тенистая. | 5 дней
| Покос травы на ул. Центральная | 3 часа
| Отремонтировать замок калитки на ул. Ясеневая | 0,5 часа
| Завести песок погрузчиком для укладки плитки на детскую площадку | 1,5 часа
| Благоустройство на ул. Соловьиная после прокладки канализации | 3,5 часа
| Частичный ремонт здания Правления (снять старые стеновые панели, полотна дверей, ввгонку со стен на лестнице на второй этаж и в подвал, расширить площадку лестницы главного входа в здание, увеличить ограждение лестниц по высоте до 1,2м, увеличить ширину ступенек и заменить плитку на эвакуационной лестнице) | 6 дней
| Установка и подключение роль-ставни, вместо дверных полотен - 3 шт, установка и подключение завесы тепловой над входом в здание - 1 шт | 2 дня
| Мойка дорожного полотна поливомоечной машиной по поселку. | 2 дня
| Покос травы в тупике на ул. Заречная и детской площадке | 1 день
| Убрать мусор под грабли на детской площадке 4-ой очереди | 0,5 часа
| Убрать мусор под грабли на спортивной площадке | 1 час
| Вывозка зеленых мешков с мусором с ул. Полевая 212 - 2 шт и с ул. Южная 29 - 3 шт | 1 час
| Разгрузка машины с битумом в брикетах 25 кг на склад - 38 шт | 1,5 часа
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Лесная - 3 шт | 2 часа
| Ремонт эл. проводки на ул. Соловьинаяя, после прокладки труб канализации. | 1 час
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Демонтаж видео камеры и проводки СИП на площадке для сбора мусора КПП-2 | 1,0 час
| Демонтажные и электромонтажные работы в здании Правления | 3,5 часа
| Монтаж электропроводки с подключением электрической тепловой завесы на входную дверь в зании Правления | 3 часа
| Прокладка электропроводки к рольставням в здании Правления | 3 часа
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Центральная - 1 шт. | 1 час
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Полевая - 1 шт. | 1 час
| Замена микровыключателей шлагбаумов на КПП - 1. | 1 час
Главный инженер Сидельников А.С.

## 06.24
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в июне 2024 года.
месяц | виды работ | количество времени
Июнь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Снятие, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ. | 3 дня
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 5 дней
| Очистка корзин от мусора и грязи | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши и грязи | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 2 раза в нед.
| Проверка и ремонт компрессоров | 2 раза в нед.
| Покос травы на ВЗУ | 2 часа
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Подъем, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС. | 2 раза в нед.по 2 часа
| Засор и прмывка труб канализации на ул. Соловьиная 221 | 1,5 часа
| Засор и прмывка колодца канализации от мусора и грязи на ул. Соловьиная 222 | 2 часа
| Засор канализации в лесу на ул. Ясеневая (Кронова) | 4,5 часа
| Ремонт крана водопровода на Ясеневая 184 | 0,5 часа
| Засор канализации на ул. Полевая 218 | 2 часа
| Чистка ливневку на на ул. Центральная - Соловьиная | 2 часа
| Чистка биотуалетов 3 шт | 1,5 часа
Водопровод
| Промывка обратного клапана на 2-ом насосе 3 очереди. | 1,5 часа
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 1 час
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Устройство скважины №4 (обрезка обсадной трубы, установка оголовка, изготовление вставки дл. 315 мм с двумя фланцами, монтаж труб Ф100, свар. работы вставки, копка траншеи для укладки проводов. | 12 часов
| Подключение водопровода к участку №76 по ул. Ясеневая | 2 часа
| Откачка воды из водопровдного колодца на ул. Полевая 213 | 1 час
| Замена крана водопровода на территории ВЗУ | 1 час
| Откачка воды из траншеи для прокладки канализации на ул. Соловьиная. | 3 часа
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | 1,5 часа
| Ремонт двух насосов (разборка, чистка, мойка) 3 очереди | 3 дня
| Ремонт одного насоса (разборка, чистка, мойка) 1;2; и 4 очереди на ВЗУ | 1 день
| Прокладка водопровода через дорогу методом прокола на ул. Тенистая, с установкой колодцев и запорной арматуры, подключение домов с обеих сторон улицы. | с 05.06.-30.06 2024
| Ремонт скважины №3 (подъем и опускание насоса скважинного насоса, установка оголовка, установка обратного клапана на насос, соединение труб 7 шт с насосом, подключение к электроснабжению скважинного насоса, пуско-наладочные. | 8 часов
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Очистка от мусора площадки для сбора мусора | ежедневно
| Полив газона на детской площадке с 01.06 по 07.06.2024 | 2 раза в день
| Вывозка мусора в мешках зеленых с разных участках по заявке -35 шт | 1,5 часа
| Вывозка мусора в контейнерах 8 м3 – 69 шт. | в течении месяца
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | в течении недели по 2 часа
| Уборка мусора из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в нед.
| Откачка воды из траншеи на ул. Тенистая и Дальняя | 2,5 часов
| Засор канализации на ул. Соловьиная | 2 часа
| Покос травы на детской площадке | 2 раза в неделю
| Перемещение и укладка песка на детскую площадка | 1,5 часа
| Закрепить сетку ограждения на спортивной площадке | 1 час
| Востановить рухнувшие кострукции отбойника на детской площадке | 2 дня
| Перемещение погрузчиком грунта с ул. Соловьиная на территорию детской площадки. | 1,5 часа
| Засыпать щебнем и уплотнить провал на углу Заречная и ул. Цветочная | 1 час
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | Два раза в месяц по 1,5 часа
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет и в строительный магазин для покупки материалов. | 1,5 часа
| Заменить крышу навеса из поликаобоната на детской площадке | 1 час
| Покос травы на ул. Центральная, Дальняя, Парковая | 8 часов
| Отремонтировать замок калитки на ул. Строителей | 0,5 часа
| Завести песок погрузчиком для укладки плитки на детскую площадку | 1,5 часа
| Благоустройство на ул. Соловьиная после прокладки канализации | 1,5 часа
| Перевозка корзин ротенок на территорию ВЗУи обртно на территорию ОС для монтажа сеток | 2 дня
| Заспка в корзины уголь и кварцевый песок, монтаж корзин на место | 1,5 часа
| Уборка покрытия на спортивной площадки от грязи, мусора и листьев | 2 часа
| Покос травы в тупике на ул. Заречная и на детской площадке | 2 часа
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена ламп освещения 60Вт на ул. Тенистая - 1 шт, Сиреневая - 1 шт, ул. Строителей - 4 шт. | 4 часа
Замена ламп освещения 20Вт на ул. Заречная - 1 шт, Нагорная - 1 шт, Центральная - 4 шт
| Укладка проводов в траншеи, подлючение скважины в электрощитовой,пуско-наладочные работы скважины. | 4 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 раз в месяц
| Не работает шлагбаум (замена фотоэлементов) на КПП-3 | 1,5 часа
| Замена лампы 60Вт на ул. Дальняя - 2 шт | 1,5 часа
| Пуско-наладочные работы скважинного насоса скважины №3 | 3 часа
| Прокладка по воздуху электропроводки на ул. Полевая в районе уч. 23Б-22Б, с установкой светильников и с подключение | 3 часа
| Демонтаж электропроводки в ливневке в районе уч. 23Б-22Б, | 1,5 часа
| Замена светодиодного прожектора 100Вт на детской малышковской площадке | 1,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.