**ПРОТОКОЛ № 183 от 19.06.2025г. заседания Правления КП «Согласие»**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Акользин А. Г., Гутников С.В., Ладёхин О.В., Моисеева Л.П., Пивоваров В.Г., Хромылёва Е.И. 6 членов Правления из 7 - Правление полномочно. На заседании присутствует управляющий Ашишин А.В.  
  
Ладёхин О.В. ведёт заседание правления. Предложено выбрать Моисееву Л.П. секретарём заседания. Предложение принято единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**1. Газоснабжение.

2. Реконструкция водопровода.

3. Очистные сооружения.

4. Изменение в штатное расписание.

5. Приём нового члена.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

В результате аварийного отключения ГРПШ, питающего 4-ю очередь поселка было установлено, что 2 газопровода высокого давления протяженностью 19,675 п.м., 4,625 п.м. и ГРПШ являются бесхозными, поэтому газовая служба отказывалась подавать газ на 4-ю очередь, пока ТСН не заплатит 161 тыс.руб. за ремонт ГРПШ.

Для исключения дальнейших отключений газа заключить Договор на техническое обслуживание газопроводов высокого давления и ГРПШ. Получить техническую документацию на данные объекты и передать объекты на баланс ДГИ г.Москвы, как бесхозные.

Срок исполнения 01.12, отв. управляющий, гл.инженер.  
**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

На водопроводных сетях необходимо провести дополнительные, незапланированные работы:

1) Закольцевать ул.Южная и ул.Нагорная;

2) Чтобы вода из скважин №1 и №2 проходила через систему водоочистки необходимо от колодца скважин №1 и №2 методом ГНБ проложить водопровод протяженностью 23 п.м. до колодца скважины №3 и провести монтажные работы по подключению;

3) Что бы выявить несанкционированные подключения к водопроводу, который проложен от ул.Сиреневая по РСК «Подмосковье», необходимо провести монтажные работы в колодце около участка 32в.

**РЕШЕНИЕ:**Провести работы на водопроводных сетях поселка.

Срок исполнения 01.08, отв. управляющий, гл.инженер.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Для реконструкции очистных сооружений или подключения к канализационным сетям г.Москвы необходимо обратиться к московским властям.

**РЕШЕНИЕ:**Собрать подписи под коллективным обращением и записаться на прием к мэру г.Москвы Собянину С.С.  
  
**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Тарифная ставка техника очистных сооружений и ВЗУ составляет 38 тыс.руб. и не изменялась продолжительное время. Работу техника ВЗУ и ОС совмещают специалисты и подсобные рабочие. Предлагается поднять тарифную ставку до 65 тыс.руб.

**РЕШЕНИЕ:**Установить тарифную ставку техника очистных сооружений и ВЗУ в размере 65 000 руб.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**

Выслушали Ладёхина О.В. Поступило заявление о приеме в Товарищество нового члена.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять в члены:

Абрамова С.Ю., Заречная д.8.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Ладёхин О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
СЕКРЕТАРЬ Моисеева Л.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Акользин А.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гутников С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Моисеева Л.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пивоваров В.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_