## 11.25
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в ноябре 2025 года.
месяц | виды работ | количество времени
Ноябрь
ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы электроники управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Демонтаж, разборка, чистка и промывка насосов на ВЗУ - 1шт | 1 день
| Уборка территории ВЗУ. | 2 раза в неделю
Канализация
| Подъем и опускание корзин очистка от мусора и грязи, мойка корзины | ежедневно в буднии дни по 2 часа
| Уборка помещений КНС | Ежедневно
| Ревизия колодцев | 2 раза в нед.
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов в помещении КНС на территории ОС (в выходные и праздничные дни) | 2 раз в нед.по 2 часа
| Откачли стоки и иловые отложения илососом с промывкой емкости в помещении КНС, на глубине 5,5 м, на территории очистных сооруж.(ОС) | 4 часа
| Произвели подъем, опускание, разборка, ремонт, чистка и промывка насосов и корзины в помещении КНС на территории ОС | Ежедневно в буднии дни каждые 2 часа
| Собрали новый насос Грундфос, закрепили муфту, подключили к электроэнергии, опустили в емкость для перекачки канализационных стоков в емкость, пуско-наладочные работы. | 3 часа
| Очистили ливневую канализацию от мусора от КПП-3 до ул. Дальняя | 2 дня
| Очистили ливневую канализацию от мусора от ул. Дальняя до улицы Центральная | 1 день
| Очистили ливневую канализацию от мусора по ул. Центральная до улицы Ясеневая | 1 день
| Ремонтно-строительные работы, отвода воды с дорожного полотна в ливневую канализацию, на улице Полевая (левая сторона). | 1 день
| Засор канализации на улице Строителей, в районе участка 45 | 1 день
Водопровод
| Уборка помещения ВЗУ | 2 раза в неделю
| Отрегулировали электронику управления насосами 1,2,3 и 4 очереди. | по мере необходимости
| Проверка давления подачи воды на всех очередях | 2 раза в неделю
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры в колодцах на ул. Парковая (тупик). | 1 день
| Обратная засыпка грунта около водоочистки после прокладки водопровода на территории ВЗУ. | 5 часов
| Откачали воду из колодца на ул. Парковая (тупик). | 1,5 часа
| Подсыпка грунта в провалы приямков, вокруг водопроводных колодцев, на ул. Строителей. | 1 день
Территория и техника
| Уборка мусора на закрепленной территории | 2 раза в нед.
| Уборка мусора вокруг контейнеров на площадке для сбора мусора | ежедневно
| Поездка на строительные рынки для закупки строительных материалов. | в течении месяца
| Убрали мусор из урн и ящиков для собак на территории поселка. | 2 раза в неделю по 2 часа
| Поездка на заправку за бензином на автомобиле Лада-Ларгус. | 2 раза в месяц
| Повесили плакаты: сообщение о проведении общего собрания около КПП-1-3 | 0,5 часа
| Уборка мусора на детской площадке на улице Парковая (тупик). | 1 час
| Ремонтно-строительные работы, отвода воды с дорожного полотна, на улице Полевая. | 1 день
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в пункт выдачи товаров Яндекс Маркет, Озон и в строительный магазин для покупки материалов. | в течении месяца
| Очистили от мусора ливневую канализацию по главной дороге от КПП-3 до улице Ясеневая. | 2 дня
| Вывезли зеленые мешки с травой и листьями, по заявкам собственников участков - 91 меш. | в течении месяца
| Разборка веранды, навесов, уборка оборудования на склад инструментов на территории рабочего городка. | 2 дня
| Погрузили и перевозли отходы (остатки) от труб Ф110 ПНД, на территорию ВЗУ. | 1 час
| Чистка снега, трактором МТЗ-82.1 дорожного полотна, на улицах поселка. | 1 день
| Чистка снега вручную, на площадке для складирования мусора и на автомобильной стоянке. | 1 час
| Убрали куски от асфальта между электроподстанцией и детской площадки для малышей. | 1 час
| Погрузили стулья 20 шт. в КП Согласие-2, на а/маш. Лада Ларгус и подняли на 2-ой этаж здания Правления. | 1 час
| Уборка мусора на территории рабочего городка. | 2 часа
| Переставили бытовку электрика, с газовой трубы, на правую сторону на территории рабочего городка, автокраном 25тн. | 3 часа
| Частично демонтиравали ограждения территории рабочего городка. | 1,5 часа
| Произвели монтаж и бетонирование столба, для установки ворот, на территории рабочего городка. | 1 час
| Укладка и трамбовка гравийного щебня фр. 20-40 мм, на территории рабочего городка. | 2 часа
| Изготовление, монтаж и сварочные работы металлических ворот на территории рабочего городка. | 3 часа
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
| Произвели осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Снятие показания с электросчетчиков | ежемесячно
| Заменили лампу освещения 60Вт на улице Соловьиная. - 1 шт | 1 час
| Заменили лампу освещения 60Вт на улице Дальняя. - 1 шт | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул.Полевая – 1 шт. | 1 час
| Перевозка туры трактором МТЗ-82.1, от ВЗУ на ул. Ясеневая и обратно, для замены светильников. | 2 раза
| Заменили лампы освещения на ул. Ясеневая левая сторона, 60Вт – 2 шт. | 1,5 часа
| Заменили лампу освещения на ул. Ясеневая правая сторона, 60Вт – 1 шт. | 1 час
| Ремонт эл. проводки и монтаж светодиодного светильника 70Вт на улице Соловьиная, левая сторона, около леса. | 1,5 часа
| Заменили светодиодные светильники освещения 100 Вт на улице Центральная - 12 шт | 3 дня
| Заменли лампу освещения 60Вт на перекрестке ул. Рябиновая и ул. Дальняя - 1 шт. | 1 час
| Заменили лампы освещения 60Вт на ул. Ясеневая – 2 шт. | 1,5 час
| Заменили лампу освещения 60Вт на улице Парковая, около участка 4в - 1 шт. | 1 час
| Подняли и закрепили интернет кабель, на улице Центральная, в районе детской площадки. | 1,5 часа
| Установли столб, для монтажа и подключения светильника освещения, территории рабочего городка. | 2 часа
| Замена старой электропроводки на СИП-4, на столбах, по ул. Центральная. | 1 день
| Ремонт электропроводки гирлянды елки на площадке в районе детских площадок. | 1 час
| Заменили лампу освещения на ул. Лесная, 60Вт – 1 шт. | 1 час
Главный инженер Сидельников А.С.