**Отчет**

**о проделанной работе эксплуатационной службой ДНТ КП Согласие**

|  |
| --- |
| **Ноябрь** |
|  |
| № | Виды работ |  |  | Примечание |
| 1. | Контроль за системой очистки воды | - | Ежедневно  | Чистка приёмной корзины  |
|  2. | Монтаж ливневой канализации возле детской площадки (засыпка, щебнем, грунтом, песком, отсыпка отвала грунтом.) |  | 14дн | Бетонирование приёмных колодцев перенесено на апрель 2019 г.  |
|  3. | Монтаж ливневой канализации от ул. Соловьиная до ул. Ясеневая (засыпка, щебнем, песком.) |  | 14дн | Бетонирование приёмных колодцев перенесено на апрель 2019 г. |
| 4.  | Уборка и содержание территории (Сбор мусора по посёлку, уборка мусора и прессование на мусорных площадках, 3 раза в день и в выходные дни по 2ч.) | - | Ежедневно | Прессование мусора, чистка снега |
| 5. | Устранение прорыва водопроводной трубы на ул. Лесная |  | 8ч | Демонтаж спаянного узла, и монтаж компрессионного  |
| 6.  | Контроль работы системы канализации по поселку и очистных сооружений(чистка приёмной корзины КНС 3 раза в день) | - | Ежедневно по 3 ч. | Объезд поселка и осмотр колодцев |
| 7. | Устранение засора канализационного трубопровода по ул. Полевая 121 |  |  4ч | Работа в выходной день |
| 8. | Устранение засора канализационного трубопровода по ул. Весенняя 6 |  | 4 |  |
| 9. | Дробление веток и вывоз щипы  |  |  40ч |  |
|  |
| 10. | Контроль работы автоматики и систем подъема и подачи воды. | - | Ежедневно  |  |
| 11. | Установка двух светильников уличного освещения ул.Цветочная  |  |  8ч |  |
| 12. | Замена перегоревших ламп  |  |  периодически |  |
| 13. | Установка фотореле с выносным датчиком на уличное освещение, ул. Дальняя(водозабор); ул. (Центральняя) ул.Солнечная |  | 2 рабочих дня |  |
| 14. | Установка новогодних ёлок |  | 4 ч | Кпп1, Кпп2 |
| 15. | Установка снегоуборочного оборудования на трактор, установка отвала снега, тех. обслуживание щётки, замена масел, фильтров, шприцевание, сварочные работы, замена менжет, замена резинок. |  | 3 раб.дня |  |
| 16 | Устранение прорыва водопроводной трубы на ул. Парковая 3 В. |  |  8ч. |  |
|  |  |  |  |  |