## январь2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за январь 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
январь | ВОДОЗАБОР
| Настройка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 5 дней
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачька илососом старый ил | 3 дня
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт подъемных средтв и направляющих перекачивающих насосов | 3 дня
| Замена шлангов высокого давления | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208.Ясеневая 179,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Ясеневая 179, Соловьиная 102 | 4 дня
| Мелкий ремоент системы отопления в здании администрации | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подсыпка грунта на местах ремонта водопровода | 3 дня
| Постройка навеса для хранения тракторного навесного оборудования , прицепа, дробилки. | 5 дней
| Установка столба для видионаблюдения | 2 дня
| Ремонт забора детской площадки | 2 дня
| Ремонт навесного уборочного оборудования на тракторе | 2 дня
2 дня
| Ремонт , наладка шлагбаума на 2 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Демонтаж елок на 1 и 2 кпп | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 1 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Строителей, Южная, | 5 дней
| Ремонт автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## февраль 2020
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
февраль | ВОДОЗАБОР
| Ремонт шкафа управления насосами | 3 дня
| Установка счетчика на воду | 1 день
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 5 дней
| Конструкция подъемного устройства для вытаскивания кассет | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 208, Дальняя 10в,Ясеневая 183-184,Ясеневая 230,Полевая 227. | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Подготовка столов , проверка шатра, .ремонт самовара, подготовка горки для проведения масленницы | 5 дней
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт отккатных ворот на 1 кпп | 2 дня
| Очистка дорог от снега , подсыпка противогололедным реагентом | 4 дня
| Проверка жилых бытовок , проверка систем электропитания и состояния | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Замена ламп освещения на улицах Заречная | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## март20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
март | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## апрель 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за апрель 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
апрель | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Замена обратного клапана | 1 день
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Пробивка системы фильтрации | 2 дня
| Совместно со 2м согласием | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Откачка илососом старый ил | 1 день
| Слив отстоя с ротенок | ежедневно
| Переключение компрессоров на подачу воздуха в ратенки | ежедневно
| Ремонт центробежных насосов | 3 дня
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | ежедневно
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя 36б,14-17 | 4 дня
Водопровод
| Устранение порывов трубопровода по ул.Дальняя132,, Полевая 215-216 | 2 дня
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка детских площадок от листвы и мусора | 2 дня
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка видио камер на площадках для сбора мусора | 2 дня
5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
| Ремонт шлагбаумов на 1,2, 3 кпп | 7дней
| Сооружение навеса для хранения строй материалов | 4 дня
| Уборка территории возле жилых бытовок | 1 день
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Регулировка светильников на 3 кпп | 2 дня
| Ремонт и замена пускателей на Нагорной | 1день
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## май 20
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за май 2020 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО
май | ВОДОЗАБОР
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт и очистка счетчиков воды от ржавчины | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | 1 день
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 3 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Контроль проблемных колодцев, визуально с открытием крышек | 2 раза в неделю
| Устранения засора канализации по ул.Дальняя ,Полевая.Соловьиная.,Центральная.Ясеневая.Сиреневая | 7 дней
Водопровод
| Проверка работоспособности гидрантов | 1 день
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Ремонт и чистка счетчиков воды | 2 дня
| Регулировка давления в системе водоснбжения | в течение месяца
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | через два дня
| Установка шлагбаума на 2 кпп | 3 дня
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Промывка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Ландшафтные работы | 10 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена электрических лампочек на ул.Нагорная, Цветочна, сеневая, Строителей, Широкая | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день

## декабрь 22
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за август 2022 года. | еланной работе эксплуатационной службы за ноябрь 2022 г.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Демонтаж часточного преобраазователя | 1 день
| Осмотр работающего оборудования, бакав | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Подготовка территории под бурение скважены | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Прочистка задвижки (удаление тряпки) | 1 день
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от мусора | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Прочистка канализации ул. Дальная 205,208. | 1 дней
| Устранения засора канализации по ул. Центральная | 7 дней
| Устранение засора в канализации в районе КПП 1 | 1 день
| Проверка колодцев | 1 день
Водопровод
| Прорыв водопровода на ул.Нагорная-Цветочная | 0.5 дня
| Бурение новой скважены | подрядчики
| Ревизия колодцев | 3 дня
| Прорыв вадопровода на ул. Строителей 162 | 1 день
| Установка ПФРК на водопровод ул Тенистая | 0.5 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2-а раза в нед.
| Установка новой стрелы шлагбаума на 2 кпп | 1 день
| Очистка ливневой кализации на закрепленной территории | 5 дней
2 дня
2 дня
2 дня
2 дня
7дней
| Чистка дорог 1-2-3-4 очереди | 7 дней
| Уборка (чистка снега) детских площадок | 3 раза в нед.
| Подготовка площадки под каток | 1 день
| Консервация на зиму поливомоечной машины | 2 дня
| Подготовка автотракторной техники к техосмотру | 7 дней
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Установка автомата в пом. отдыха охраны | 1 час
| Установка и регулировка частотного преобразователя на водоза-ре | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Замена ламп освещения в уличных светильниках | 1 день
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день
Гл. инженер Макаров Н.Б.

## 02.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за февраль 2023 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Февраль | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, бакав | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Проверка колодцев | 1 день
Водопровод
| Ревизия колодцев | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2-а раза в нед.
| Чистка и расширение дорог 1-2-3-4 очереди | 10 дней
| Уборка (чистка снега) детских площадок | 3 раза в нед.
| Заливка катка | 4 часа
| Ремонт тракторов | 2 дня
| Замена сцепления на тракторе | 2 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Ремонт эл.соединения на кабеле насоса №2 ВЗУ | 4 час
| Контроль за работой насосов и частотного преобразователя на ВЗУ. | 2 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Замена ламп освещения в уличных светильниках | 2 дня
| Снятие показателей с электрощетчиков | 1 день
Управляющий Ашишин А.В.

## 03.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за март 2023 года.
месяц | виды работ | количество
МЕСЯЦ | ВИДЫ РАБОТ | КОЛ-ВО ВРЕМ.
Март | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Ремонт автоматики переключения глубинных насосов на ВЗУ | 2 дня
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | еженедельно
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Замена подшипника на компрессоре | 1 день
| Подьем и очистка насосов перекачки от мусора | 4 раза в неделю
| Уборка помещений и территории очистных сооружений | 1 день
Канализация
| Прочистка системы канализации на ул Дальняя 208 | 0.5 дня
| Прочистка системы канализации на Ясеневой возле треугольника | 0,5 дня
| Прочистка системы канализации на Ясеневой 184 в колодце | 1 день
| Прочистка системы канализации на ул Дальняя 10В | 1 день
| Замена подшипников и ремонт электродвигателя компрессора на КНС | 1 день
| Видеосъёмка канализационной трубы на Соловьиной 222 | 1 день
| Очистка лопатами песка и глины на очистных после слива из согласие 2 | 4 дня
| Прочистка системы канализации на ул Южная 29-30 | 1 день
| Очистка колодцев на очистных сооружениях илососом | 2 дня
| Проверка и осмотр колодцев | 1 день
Водопровод
| Ревизия колодцев | ежедневно
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн для собак. | два раза в неделю
| Чистка от снега и расширение дорог 1-2-3-4 очереди | 13 дней
| Ремонт забора на контейнерной площадке | 1день
| Расширение дороги возле кпп-3 и парковой | 1 день
| Замена погружного насоса для перекачки дизтоплива из бочки в топливный бак | 0.5 дня
| Проверка и подготовка автомобиля ЗИЛ к эксплуатации | 2 дня
| Уборка (чистка снега) на детских площадках | 3 раза в неделю
| Ремонт барабана на шнекороторе | 0,5 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена двух ламп уличного освещения на ул Южная и Лесная. | 4 час
| Контроль за работой насосов и частотного преобразователя на ВЗУ. | 3 дня
| Проверка работы автоматики управления насосами | 1 день
| Ремонт электрокабеля на ул Ясеневая. | 0,5 дня
| Снятие показаний учёта электроэнергии с электросчётчиков | 1 день
главный инженер Д.Ю. Громов.