## 07.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы за июль 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
июль | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Уборка на территории КНС | 3 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации вдоль дорог | 4 день
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Прочистка канализации на между ул.Полевая и Саловьиной в лесу напротив д.99 | 1 дн
| Ревизия колодцев на ул. Дальняя и ул.Широкая | 1 дн
Водопровод
| Ревизия колодцев на ул. Строителей и ул.Тенистая | 1 день
| Замена прокладки на обратном клапане глубинного насоса | 1 день
| Устранили прорыв водопровода на ул. Цветочная 46 | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ | 6дней
| Ремонт провала дороги на ул Широкая после проезда тяжёлой техники | 1 день
| Установка дополнительной урны для собачьих отходов на ул. Южная и ул.Полеввая | 0,5 дня
| Проведение ландшафтных работ на ул Парковая у дома престарелых | 1 день
| Изготовление и монтаж калитки на ул. Ясеневая | 4 дня
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Произведён ремонт шлагбаума на КПП-3 | 1день
| Замена лампы уличного освещения на Полевой улице | 1 день
| Замена кабельных линий освещения ул. Строителей и ул. Соловьиная | 2 дня
| Замена лампы уличного освещения на Соловьиной улице | 1день
| Восстановление электропитания на водозаборе после просадки напряжения в сети | 1 день
| Снятие показателей с электросчётчиков посёлка | 1 день
Главный инженер Сидельников А.С.

## 08.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в августе 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
Август | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации под дорогами | 4 день
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Ревизия колодцев | 2дн
| Ремонт насосов (тряпки, мусор) | 2 часа
| Протечка соединение труб в насосной (замены колец-уплотнителей ф160 | 1 день
| Прчистка ливневой канализациина на персечении ул. Полевая- Центральный проезд | 0,3 часа
| Покос травы на территории очистных сооружений. | 1 день
| Прочистка ливневой канализации на ул. Полевая, д. 19Б-20Б, 21Б -23Б | 1 час
| Диагностика подключения к магистральной водопроводной трубе уч 221 | 0,5 час
| Прочистка ливневой канализации на ул. Ясеневая, д.76-78 | 1 час
| Перевозка мусора после очистки ливневой канализации на ул. Ясеневая, д.76-78 | 0,5 час
| Прочистка ливневой канализации проложенные под дорогами на ул.Полевая,Соловьиная и Ясеневая | 1 час
| Откачка илососом отложения на очистных сооружениях | 1 день
| Засор канализации на ул. Дальняя уч. 208 | 1,5 часа
| Чисткка выгребной ямы на территории оч. сооружений | 0,5 дня
| Промывка магистральных труб канализации на ул. Парковая | 1 день
| Промывка магистральных труб канализации на ул. Теннистая, Солнечная, Рябиновая, ул.Сиреневая | 2 дня
| Засор канализации на ул. Соловьиная уч. 221 | 1 день
Промывка магистральных труб канализации на ул. Соловьиная, ул.Парковая( полностью)
Водопровод
| Благоустройство территории после устранения аварии водопровода на ул. Нагорной и ул. Цветочная | 4 часа
| Прокладка труб водопровода ф110 ПНД по ул. Тенистой | 4 дня
| Землянные работы | 2 дня
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн и ящиков для собак | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ | 1 день
| Изготовление и монтаж калитки на ул. Ясеневая | 2 дня
| Укладка щебня под дорожку на родник к калитке на ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Сдвиг веток с площадки для сбора мусора на 4 очереди | Ежедневно
| Укладка щебня под дорожку на родник от калитки до родника ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Замена урны для сбора мусора на ящик для собак на ул. Полевая | 0,5 часа
| Уборка мусора после погрузки контейнеров 27 м3 мусором на КПП-2 | 3 часа
| Покос травы на территории ВЗУ | 1,5 часа
| Перевозка мусора погрузчиком после чистки ливневой канализации | 0,5 час
| Промывка асфальтового покрытия водой на ул. Цветочной и ул. Нагорной. | 0,5 часа
| Погрузка контейнеров ветками 27 м3 - 5 шт | 3 дня
| Покос травы на территории поселка | 4 дня
| Крепление металлической сетки крабами на спортивной площадке | 0,5 час
| Обрезка деревьев и кустов на ул. Лесная уч. 65 | 3 часа
| Уборка травы вдоль бордюра по Центральному проезду | 2 часа
| Выемка строго песка из песочниц на детских площадках | 2 часа
| Перевозка и укладка свежего песка в песочницы | 4 часа
| Демонтаж сломанных качелей на детской площадке | 0,3 час
| Покос травы вдоль ул Заречной и на детской площадке | 1 день
| Покос травы и кустарников на ул. Южная в тупике | 3 часа
| Уборка мусора на детской и спортивной площадках | 0,1 час
| Закрепить отбойник деревянными брусками на спортивной площадке | 0,5 час
| Перевозка туры от ВЗУ на Центральный проезд для замены кронштейнов крепления светильников | 7 дней
| Уборка веток после обрезки на ул. Теннистой | 2 час
| Приварить ушки для висячего замка на ворота площадки для складирования мусора и веток (4 ая очередь) | 1 час
| Закупка и поезки за запчастями и материалами | ежедневно
| Повесили баскетбольные сетки и табличку на спортивной площадке | 2 час
| Ремонт автомобиля ЗИЛ (подвесной подшипник карданного вала) | 1 день
| Промывка дорожного покрытия водой на улицах четвертой очереди | 4 часа
| Продлили дорожку из щебня на склоне к роднику ул. Ясеневая | 1,5 часа
| Повесили новые деревянные качели на детской площадке | 1,5 часа
| Повесили табличку "КПП-1" напрвление выезда автомобилей | 0,3 час
| Промывка дорожного покрытия вдоль ул. Теннистая | 2 часа
| Покос травы вокруг спортивной площадки | 3 часа
| Покос травы на ул. Полевая (заброшенный дом) | 2 часа
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Произведён ремонт шлагбаума CAME на КПП-2 | 1день
| Замена кронштейнов крепления фонарей уличного освещения по Центральному проезду | 7 дней
| Уборка кабеля освещения под землю на ул. Строителей д.162 | 2 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Установка прожекторов на спортивной площадке. | 2 дня
| Установка розетки на КПП-3. | 1 час
| Замена ламп освещения на ул. Полевая | 3 часа
| Устранили обрыв кабельных линий на КПП-3 | 4 часа
| Ремонт шлагбаума CAME на 4 -ой очереди | 2 дня
| Диагностика электроники шлагбаумов на 4 -ой очереди | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Южная - 1 шт и Цветочная - 2 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Заречная - 1 шт и Цветочная 1 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Заречная - 4 шт и Нагорная - 1 шт | 1 день
| Замена ламп освещения на ул. Сиреневая от д.141-200 | 1 день
| Замена ламп освещения по Центральному проезду | 2 дня
| Замена двойной розетки на КПП-3 | 1 час
| Замена электрических ламп в гараже | 1,5 часа
Главный инженер Сидельников А.С.

## 09.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в сентябре 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
Сентябрь | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Покос травы на территории ВЗУ | 3 часа
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 4 дня
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 3 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации под дорогами | 4 дня
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Ревизия колодцев | 2дн
| Ремонт насосов (тряпки, мусор) | 8 час
| Откачка биотуалетов илососом на КПП-1 и КПП-3. | 1 день
| Промывка магистальной канализации ул. Весенняя | 2 часа
| Покос травы на территории очистных сооружений. | 2 дня
| Прочистка канализации на ул. Соловьиная, уч.223-222 | 2 часа
| Прочистка магистральной канализации на ул. Лесная | 4 часа
| Перевозка мусора и грунта после ремонта ливневой канализации на ул. Сиреневая, уч. 5Б | 0,5 час
| Чистка колодца канализации на ул. Дальняя, уч. 129. | 1 час
| Откачка илососом отложения на очистных сооружениях | 1 день
| Промывка трубы ливневой канализации через дорогу около ресторана. | 0,5 часа
| Чистка выгребной ямы на территории оч. сооружений | 2 часа
| Прочистка и промывка наружной канализации на территории офиса. | 2 часа
| Промывка магистральных труб канализации на улицах 4 - ой очереди | 5 дн
| Засор канализации на ул. Солнечная, уч.52. | 2 часа
| Забор сточных вод для проведения анализов (исследование) на очистных сооружениях. | 1 час
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 2 часа
| Ремонт ратенки с заменой крана на очистных сооружениях | 2 часа
| Откачка илососом отложения на очистных сооружениях | 1 дн
Водопровод
| Благоустройство территории после устранения аварии (продолжение)водопровода на ул. Нагорной и ул. Цветочная | 2 часа
| Снятие показаний водосчётчиков на ВЗУ в посёлке | ежедневно
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн и ящиков для собак | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ, 1-3 очередь | 4 дня
| Изготовление каркаса из профильной трубы 20х40х2 мм для информационного щита. | 1 день
| Уборка мусора и веток на ул. Тенистой | 0,5 часа
| Сдвиг веток с площадки для сбора мусора на 4 очереди | Ежедневно
| Монтаж информационного щита перед въездом через КПП-3 | 3,5 часа
| Сварочные работы двери шкафа (петля) на ГРП. | 0,5 часа
| Погрузка веток погрузчиком в контейнер 27 м3 - 4 шт | 2дня
| Уборка площадки от мусора после погрузки контейнеров 27 м3, около КПП-2 | 4 часа
| Покос травы на территории ВЗУ | 2,5 часа
| Выполнили частично благоустройство на ул. Цветочной после устранения прорыва водопроводной трубы. | 1,5 часа
| Промывка асфальтового покрытия водой на улицах 4-ой очереди. | 2дн
| Покос травы на территории поселка (выборочно) | 6 дней
| Перенос 2-х лавочек от спортивной площадки на детскую площадку. | 0,5 час
| Сварочные работы автомобильного прицепа. | 10 дн
| Поездка магазин «Союзспецодежда» в г. Подольск для подборки и выписка счета на зимнею спецодежду. | 4 часа
| Проливка битумом трещин части дорожного покрытия по Центральному проезду. | 2 дня
| Разгрузка машины с железобетонными изделиями (кольца, перекрытия) на ул. Соловьиная, уч. 222. | 1 час
| Разгрузка машины с реагентами и солью 3 тн. | 2 часа
| Поездка на заправку для заправки газового баллона газом и автомобиля Лада-Ларгус бензином. | 2 часа
| Покос травы в районе КПП-3 и уборка мусора. | 1,5 часа
| Помыть поливомоечной машиной ЗИЛ площадку для сбора веток и мусора около КПП-2 | 0,5 час
| Помыть поливомоечной машиной ЗИЛ площадку для сбора мусора около КПП-1. | 0,5 час
| Перевозка асфальта погрузчиком с ул. Строителей на ул. Дальняя уч. 10В. | 1 час
| Укладка грунта (чернозем) после ремонта ливневой канализации на ул. Сиреневая, уч. 5Б. | 1 час
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в магазин для покупки материалов. | 1,5 часа
| Повесили баскетбольные сетки и табличку на спортивной площадке | 2 час
| Подготовка уборочной техники к техосмотру | 4 дня
| Ямочный ремонт асфальта на ул. Тенистой, ул. Дальняя, Центральный проезд. | 3 дня
| Покос травы вдоль Центрального проезда | 5 дн
| Демонтаж старых щитов информирования на КПП-3 и уч . 33. | 1,5 часа
| Разгрузка машины с канализационными трубами и муфтами. | 1 час
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Диагностика и ремонт шлагбаума CAME на КПП-2. | 1 дня
| Замена кронштейнов крепления фонарей уличного освещения по Центральному проезду | 4 дня
| Замена ламп на КПП-2, ул. Полевая, ул. Парковая (мини-площадка детская). | 1 день
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Установка прожекторов на спортивной площадке. | 2 дня
| Замена проводов освещения СИП по Центральному проезду от ул. Соловьиной до ул. Ясеневой и далее 1 пролет | 3дня
| Замена ламп освещения на ул. Нагорной и ул. Соловьиная. | 3 часа
| Настройка частотника на ВЗУ очер.1;2 и 4-ая 1,6 атм/кг. | 2 часа
| Замена прожектора освещения на спортивной площадке. | 2 дня
| Монтаж проводки и розеток 6 шт, в шкаф для интернета по Центральному проезду. | 1 день
| Монтаж светильника и кронштейна крепления на ул. Широкая, уч. 32 | 1 день
| Произведён ремонт шлагбаума Фантом на КПП-2 | 3 дня
Главный инженер Сидельников А.С.

## 10.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в октябре 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
Октябрь | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
| Землянные работы под монтаж кессона скважины №4 | 3 дня
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 7 дней
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 4 дня
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации под дорогами | 5 дней
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Ревизия колодцев | 3дня
| Ремонт насосов (тряпки, мусор) | 8 час
| Прочистка канализации на ул. Соловьиная, уч.223-222 | 1,5 часа
| Прочистка и промывка наружной канализации на территории офиса. | 2 часа
| Засор канализации на ул. Солнечная, уч.52. | 1,5 часа
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 3 часа
| Монтаж участка канализации из труб Ф200 и установка ж/бетонных колодцев на ул. Соловьиная, уч. 223-222 | 4 дня
| Прочистка канализации на ул. Дальняя, уч. 14-Б-15Б | 1 день
| Снятие и установка электродвигателя вентиляции очистных сооружений | 1 день
Водопровод
| Снятие счетчика учета холодной воды, промывка и и установка | 2 часа
| Снятие показаний водосчётчиков на ВЗУ в посёлке | ежедневно
| Проверка колодцев водопровода и канализации на утечку чистой воды. | 3 часа
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн и ящиков для собак | 2 раза в нед.
| Помывка дорог поливальной машиной ЗИЛ, 1-3 очередь | 2 дня
| Изготовление и монтаж калитки из профильной трубы 20х40х2 мм и прфвлиста на Центральном проезде. | 2 дня
| Ямочный ремонт дорожного покрытия по Центральному проезду | 5 час
| Сдвиг веток с площадки для сбора мусора на 4 очереди | Ежедневно
| Уборка листвы на спортивной площадке | 3,5 часа
| Поездка в г. Подольск для подбора и выписки счета на запчасти к трактору МТЗ 82 | 3 часа
| Погрузка веток погрузчиком в контейнер 27 м3 - 5 шт | 3 дня
| Уборка площадки от мусора после погрузки контейнеров 27 м3, около КПП-2 | 6 час
| Покос травы на территории ВЗУ | 2,5 часа
| Проливка битумом трещин части дорожного покрытия по Центральному проезду. | 1день
| Промывка асфальтового покрытия водой на улицах 4-ой очереди. | 2дня
| Покос травы на территории поселка (выборочно) | 2 дня
| Обрезка веток кустов и деревьев около калитки на ул. Ясеневая, на спортивной и детской площадках. | 1,5 час
| Замена сцепления со снятием и постановкой навесного оборудования на тракторе МТЗ 82 | 3 дня
| Подготовка уборочной техники к техосмотру и осене-зимнему периоду | Ежедневно
| Монтаж металлического столба с переносом нового оборудования интернета на ул. Ясеневая. | 1 час
| Перевозка погрузчиком грунта с ул. Солоьвиная на площадку около подстанции. | 2 часа
| Ремонт (шиномонтаж) шины заднего правого колеса | 3 часа
| Покос травы в районе КПП-2 и уборка мусора. | 1 час
| Помыть поливомоечной машиной ЗИЛ площадку после погрузки контейнеров 27 м3 около КПП-2 | 2 часа
| Помыть поливомоечной машиной ЗИЛ дорожное полотно на ул. Соловьиная уч.223-222 | 0,5 час
| Подготовка и протяжка новой сегоуборочной машины Denzel 560 | 2 часа
| Уборка мешков с мусором за калиткой около площадки для сбора мусора КПП-1 | 1 час
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в магазин для покупки материалов. | 1,5 часа
| Поездка за стульями для проведения общего собрания на территорию КП Согласия-2. | 1 час
| Покос травы вдоль Центрального проезда | 2 дня
| Подрезка кустов на детской малышковской площадке | 2 часа
| Очистка трактором от снега дорожного покрытия улиц в коттеджном поселке | 4 часа
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 1 час
| Очистка от снега площадки для автомобилей | 2 часа
| Очистка от снега площадки для сбора мусора КПП-1 | 1 час
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 1 час
| Поездка на зазапчастями на трактор МТЗ 82 на автомобиле Лада-Ларгус в г.Подольск. | 3,5 часа
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена ламп фонарей уличного освещения на ул. Нагорная - 1шт, на ул.Строителей - 8 шт | 1 день
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 2 часа
| Замена прожектора освещения с уличной стороны административного здания. | 1 день
Главный инженер Сидельников А.С.

## 11.23
Отчёт о проделанной работе эксплуатационной службы в ноябре 2023 года.
месяц | виды работ | количество времени
Ноябрь | ВОДОЗАБОР
| Осмотр работающего оборудования, баков | ежедневно
| Проверка работы шкафа управления насосами | ежедневно
| Проверка работы счетчиков по расходу воды | ежедневно
| Проверка переключение насосов и контроль за расходом воды | ежедневно
| Проверка колодцев и глубинных и перекачивающих насосов | ежедневно
| проверка давления подачи воды ,на всех очередях | ежедневно
| Снятие показаний счетчиков | ежедневно
Канализация
| Обслуживание дренажных насосов | 7 дней
| Очистка корзин от мусора | ежедневно
| Подьем и очистка насосов перекачки от ветоши | ежедневно
| Уборка помещений КНС | 6 дней
| Прочистка от грязи и травы ливневой канализации под дорогами | 3 дня
| Проверка работы компрессоров | ежедневно
| Ревизия колодцев | 3дня
| Ремонт насосов (тряпки, мусор) | 14 часов
| Прочистка канализации на ул. Соловьиная, уч.223-222 | 1 час
| Прочистка и промывка наружной канализации здани правления. | 2 часа
| Разборка и ремонт насоса на очистных сооружениях. | 3 часа
| Прочистка ливневой канализации под дорогой по ул. Полевая, уч. 23Б. | 2 часа
| Отремонтировали решетку ливневой канализации на ул. Заречная, уч. 70. | 2,5 часа
| Засор канализации на ул. Центральная за детской площадкой. | 1,5 часа
| Чистка ливневой канализации вдоль ул. Центральная., ул. Дальняя с двух сторон. | 3 часа
| Прочистка канализации на пересечении ул. Центральная и ул. Сстроителей. | 3 часа
| Уборка отложений из выгребных ям илососом на ОС | 1 день
Водопровод
| Снятие счетчика учета холодной воды, промывка и и установка | 2 часа
| Снятие показаний водосчётчиков на ВЗУ в посёлке | ежедневно
| Проверка колодцев водопровода и канализации на утечку чистой воды. | 3 часа
| Монтаж шкафа управления насосами 3 очереди в ВЗУ. | 3 дня
| Регулировка электроники управления насосами 3 очереди. | 4 часа
| Уборка помещения ВЗУ. | ежедневно
| Отключение и слив воды для монтажа запорной арматуры в колодце на ул. Заречной, уч.5. | 3 часа
| Замена насоса водоснабжения 3 очереди | 4 часа
Территория и техника
| Уборка закрепленной территории | ежедневно
| Очистка площадок для сбора мусора | ежедневно
| Проверка и очистка урн и ящиков для собак | 2 раза в нед.
| Чистка снега дорожного покрытия на территории поселка трактором МТЗ 82. | 12 часов
| Уборка снега на стоянке для автомобилей и на площадке сбора мусора. | 4 часа (4дня)
| Ямочный ремонт дорожного покрытия на ул. Центральная, ул. Строителей, ул. Дальняя, въезд на территорию ВЗУ | 1день
| Сдвиг веток с площадки для сбора мусора на 4 очереди | 2 раза в нед.
| Поездка в г. Подольск для подбора и выписки счета на запчасти к трактору МТЗ 82 | 3 часа
| Погрузка веток погрузчиком в контейнер 27 м3 - 2 шт | 2 дня
| Уборка площадки от мусора после погрузки контейнеров 27 м3, около КПП-2 | 4 час
| Уборка мешков с листвой и перемещение листвы в глубь оврага. | ежедневно по 1,5-2 час
| Подготовка уборочной техники к техосмотру и осене-зимнему периоду | 6 дней
| Перевозка погрузчиком песка на площадку около здания правления. | 1 час
| Замена задних шин на тракторе МТЗ 82 | 1 день
| Поездка на автомобиле Лада-Ларгус в магазин для покупки материалов. | 4 часа
| Очистка от снега проезжей части на территории ВЗУ | 4 часа
| Поездка на заправку за дизтопливом 200 л на автомобиле Лада-Ларгус. | 1 ,5часа
| Уборка щебня, подсыпка и трамбовка на ул. Дальняя, уч. 12Б,10Б | 1,5 часа
Повесить объявление в трех местах КПП-1-3 о проведении общего собрания собственников
| Устранили возгорание мусора в контейнере с 22:30 до 01:00 час. | 2,5 часа
| Установить и засыпать пожарный ящик около КПП-3. | 1,5 часа
| Ремонт замка калитки на ул. Ясеневая. | 1 час
| Сварочные работы навесного оборудования (ротор) МТЗ 82 | 2 дня
| Чистка дорожного покрытия от снега на территории поселка трактором МТЗ 82. | 3,5 дня
| Чистка снега в доль бордюров на ул. Парковая, ул. Тенистая, ул.Южная, ул.Заречная, ул. Нагорная. | 4 часа
| Посыпка песком с солью дорожного покрытия въеда и выезда около КПП-1-3 | 3 часа
| Перемещение снега погрузчиком МТЗ 82 | 3 часа
ЭЛЕКТРИКА
| Осмотр всех закрепленных электрических сетей | ежедневно
| Замена ламп фонарей уличного освещения на ул. Сиреневая - 3шт, на ул.Парковая - 1 шт, на ул. Южная - 2 шт | 2 часа
| Снятие показателей с электросчётчиков в посёлке | 1 день
| Замена прожектора освещения с уличной стороны административного здания. | 3 часа
| Ремонт блока автоматического включения наружного | 1,5 часа
освещения на ул. Заречная и Нагорная.
| Демонтаж и монтаж водонагревателя для рабочих СЭ. | 3 часа
Главный инженер Сидельников А.С.