**ПРОТОКОЛ № 164 от 10.04.2024 онлайн заседания Правления КП «Согласие»**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Ладёхин О.В., Моисеева Л.П.,  Пивоваров В.Г., Ульянихина О.А., Хромылёва Е.И. 5 членов Правления из 7 - Правление полномочно.

Ладёхин О.В. ведёт заседание правления. Предложение выбрать Ульянихину О.А. секретарём заседания. Предложение принято единогласно.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Покупка оборудования на ВЗУ

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ:**От главного инженера поступила служебная записка, в которой сообщается, что при пробном пуске оборудования водоочистки установлено, что давление воды при включении глубинного насоса, резко возрастает, что создаёт аварийную ситуацию для оборудования. Ввиду этого необходимо установить электромагнитный клапан (27900 руб.), преобразователь частоты (77688 руб.), регулятор давления воды (6124 руб.), реле (1080 руб.). Общая сумма затрат 112792 руб..

**РЕШЕНИЕ:**Одобрить покупку необходимого оборудования на сумму 112792 руб..

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«За» единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Ладёхин О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СЕКРЕТАРЬ Ульянихина О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

 Моисеева Л.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Пивоваров В.Г., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Хромылёва Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ульянихина О.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_